**ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ –** **PARAMETRY TECHNICZNE**

BUDYNEK HALI BASENOWEJ:

* długość obiektu 80,70 m
* szerokość obiektu 37,44 m
* wysokość obiektu (ze świetlikiem) 17,77 m
* kubatura budynku 33880,80 m3
* powierzchnia netto 5810,43 m2
* powierzchnia zabudowy 2 805,06 m2

Basen pływacki

- długość 25,11 m

- szerokość 13,88 m

- głębokość 1,35 - 1,8 m

Basen rekreacyjny

- długość 14,84 m

- szerokość 12,58 m

- głębokość 0,9 - 1,3 m

Basen rekreacyjny - brodzik

- głębokość 0,30 m

- pojemność 43,75 m3

Wanny SPA – 2 szt.

- objętość wanny 1,6 m3

SZTUCZNE LODOWISKO:

* długość obiektu 35,08 m
* długość płyty 30,90 m
* szerokość obiektu 29,58 m
* szerokość płyty 20,40 m
* wysokość obiektu 9,45 m
* kubatura budynku 8 617,3 m3
* powierzchnia płyty 600,00 m2
* powierzchnia netto 957,18m2
* powierzchnia zabudowy 1 037,67 m2

Zamawiający informuje, że załącznik nr 10 do swz ukazuje parametry techniczne całego budynku basenu miejskiego zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy Katowickiej 20 natomiast załącznik nr 9 do swz ukazuje zestawienie wszystkich pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, że posiada również pomieszczenia, które nie będą objęte przedmiotową usługą. Pomieszczeń tych nie wykazano
w załączniku nr 9 do swz, i stąd ta różnica.